附件2：

石家庄市绿色建筑发展条例（草案）

（征求意见稿）

目  录

第一章  总  则

第二章  规划与建设

第三章  运营与改造

第四章  推广与激励

第五章  法律责任

第六章  附  则

第一章  总  则

第一条【立法目的】为了促进绿色建筑高质量发展，节约资源，改善人居环境，推进城乡建设方式绿色低碳转型，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国节约能源法》、《河北省促进绿色建筑发展条例》等法律法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条【适用范围】本市行政区域内绿色建筑的规划、设计、建设、运营、改造、拆除及其监督管理等活动，适用本条例。

第三条【发展原则】绿色建筑发展遵循统筹规划、政府推动、市场引导、绿色低碳、以人为本、因地制宜的原则。

第四条【执行要求】绿色建筑按照国家规定实行等级管理，严格落实国家、河北省的相关要求。

县级以上人民政府可以结合辖区内绿色建筑发展实际提高绿色建筑执行要求。

绿色建筑执行要求，包含绿色建筑等级、建筑节能水平、装配式建筑建造比例、绿色建材应用比例、可再生能源利用比例等。

第五条【政府职能】县级以上人民政府应当加强对绿色建筑发展的组织领导，将绿色建筑发展纳入国民经济和社会发展规划，完善财政、土地、规划、建设等支持政策。

第六条【部门职责】县级以上人民政府住房城乡建设主管部门负责本市行政区域内绿色建筑活动的指导和监督管理。市绿色建筑工作机构承担建筑节能、绿色建筑等事务性工作。

发展改革、财政、自然资源和规划、行政审批、科技等有关部门按照各自职责，共同做好绿色建筑相关工作。

第七条【共同参与】县级以上人民政府及其有关部门应当采取多种形式，开展绿色建筑相关法律法规宣传，普及绿色建筑科学知识，鼓励社会公众参与绿色建筑相关活动，增强绿色建筑发展意识。

第二章  规划与建设

第八条【规划编制】县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当结合城市建设和经济发展需要，按照职责权限组织编制本行政区域内绿色建筑专项规划。绿色建筑专项规划应当符合国土空间规划，报同级人民政府批准后公布实施。

第九条【绿色建筑等级要求】国土空间规划确定的城镇建设用地范围内的新建民用建筑，应当按照一星级及以上绿色建筑标准建设。下列建筑应当按照二星级及以上绿色建筑标准建设：

（一）政府投资或者以政府投资为主的新建民用建筑；

（二）建筑面积大于二万平方米的大型公共建筑；

（三）绿色建筑专项规划确定的绿色低碳发展示范区域新建民用建筑。

超高层建筑应当按照三星级绿色建筑标准建设。

鼓励农村个人自建住宅等新建建筑参照绿色建筑标准建设。

第十条【绿色建筑标准】新建被动式超低能耗建筑、装配式建筑应当进行整地块规划建设，推动整片区建设被动式超低能耗建筑、近零能耗建筑。

第十一条【规划控制】县级以上人民政府自然资源和规划主管部门应当将绿色建筑专项规划相关内容纳入控制性详细规划，在建设用地规划设计条件中明确绿色建筑执行文件，并作为国有土地使用权出让合同或者国有土地划拨决定书的组成部分；对民用建筑项目进行审查时，在总平面图中注明绿色建筑执行文件。

第十二条【项目批复】县级以上人民政府财政、建设项目评审评估、行政审批等部门、单位在对固定资产投资项目评审、审批或者核准时，应当严格落实绿色建筑执行要求，并将相关建设费用计入工程总投资。

第十三条【建设单位职责】建设单位应当按照绿色建筑等级要求进行建设，并加强对绿色建筑建设全过程管理。

建设单位在工程施工前，应当组织设计、施工、监理等单位做好绿色建筑专项施工技术交底。

鼓励建设单位聘请绿色建筑专业技术服务机构，为绿色建筑项目全过程管理提供技术咨询服务。

第十四条【设计单位和图审机构职责】设计单位在绿色建筑专项施工技术交底时，应当就绿色建筑设计专篇和绿色建筑等级技术要求向施工单位作出说明。

第十五条【设计变更】涉及绿色性能的设计变更，施工前应当经原施工图设计文件审查机构审查；工程设计变更、洽商不得降低绿色建筑等级。

第十六条【施工单位职责】施工单位应当按照施工图设计文件绿色建筑专篇和施工技术规范，制定绿色建筑专项施工方案并组织实施。

第十七条【监理单位职责】监理单位应当按照施工图设计文件绿色建筑专篇和施工技术规范制定绿色建筑施工监理实施细则并实施监理。

第十八条【检测单位职责】工程质量检测机构应当按照建设工程质量管理要求和标准，对绿色建筑工程质量进行检测，并出具检测报告。

第十九条【验收机制】绿色建筑等级查验应当纳入房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收，查验程序由市人民政府住房城乡建设主管部门制定。

第二十条【预评价要求】申请绿色金融支持的绿色建筑项目应当在施工图审查合格后进行绿色建筑预评价。

第二十一条【质量监督】县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当将绿色建筑等级要求纳入建设工程质量监督管理体系，依据相关法律、法规和标准，对建筑实体质量和建设工程参与单位的行为实施监督。

第三章  运营与改造

第二十二条【交付资料】工程竣工验收后，建设单位应当及时向建筑物所有权人、使用权人、物业服务人移交绿色建筑相关资料。

第二十三条【责任主体】建筑物所有权人、使用权人、物业服务人应当按照规定和约定承担绿色建筑运营、维护管理责任，不得损坏或者擅自拆改与建筑绿色性能相关的设施设备，确保绿色建筑运营良好。

第二十四条【运营要求】绿色建筑的运营应当符合下列要求：

（一）供暖、空调、照明等共用设施设备的自动监控系统运行正常；

（二）废气、污水等污染物达标排放；

（三）国家和河北省规定的其他要求。

第二十五条【碳排放监测平台】本市建立民用建筑能耗与碳排放监测平台，与供电、供水、供气、供热等企业进行数据共享，逐步实现民用建筑能耗与碳排放动态监测。

建筑物所有权人、使用权人、物业服务人应当配合做好平台数据采集等相关工作。

第二十六条【绿色建筑标识管理】获得绿色金融支持的星级绿色建筑项目应当取得相应等级绿色建筑标识。

第二十七条【既有建筑绿色改造】县级以上人民政府应当根据经济、社会发展水平等情况，结合城市更新有序推动既有建筑绿色改造，提升建筑绿色性能。

实施既有建筑绿色改造的，鼓励按照绿色建筑或者超低能耗建筑等标准实施，鼓励增设可再生能源利用设施。

第二十八条【绿色化拆除】本市推进建筑绿色化拆除，拆除施工单位应当采取扬尘控制等绿色施工措施，并做好建筑垃圾的综合利用。

第四章  推广与激励

第二十九条【建筑工业化】超高层建筑、政府投资或者政府投资为主的项目在勘察、设计、施工和运行管理中应当采用建筑信息模型等数字化技术。

第三十条【绿色建材】新建民用建筑应当按照国家有关规定，应用具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的绿色建材。

实施政府采购的建筑工程应当按照国家有关规定采购和使用绿色建材。

第三十一条【资金支持】县级以上人民政府应当根据绿色建筑专项规划，安排资金重点支持下列活动：

（一）纳入政府采购绿色建材示范工程项目的建设；

（二）星级绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑项目的评审、评价；

（三）国家、河北省规定的其他应当支持的绿色建筑发展活动。

第三十二条【绿色金融】本市支持建设单位利用绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品，建设超低能耗建筑、星级绿色建筑、建筑可再生能源应用、装配式建筑、既有建筑节能和绿色改造项目。

第三十三条【激励措施】对绿色建筑发展活动实施下列激励措施：

（一）符合被动式超低能耗建筑标准的民用建筑，享受调低土地起拍价格、因墙体保温增加的建筑面积不计入房屋不动产登记面积、提前预售及拨付监管资金等优惠政策。

（二）符合装配式建筑标准的民用建筑按照有关规定给予容积率奖励；享受提前预售等优惠政策。

（三）应用可再生能源的绿色建筑，在核算建筑能耗时进行相应抵扣。

（四）国家、河北省规定的其他应当支持的绿色建筑发展活动。

第五章  法律责任

第三十四条【法律责任一】违反本条例规定，有下列情形之一的，由住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期不改正的，给予警告：

（一）建设单位未组织绿色建筑专项施工技术交底的；

（二）设计单位未就绿色建筑设计专篇和绿色建筑等级技术要求向施工单位作出说明的；

（三）施工单位未制定绿色建筑专项施工方案的；

（四）监理单位未制定绿色建筑施工监理实施细则的。

第三十五条【法律责任二】违反本条例规定，建筑物所有权人、使用权人、物业服务人损坏或者擅自拆改与建筑绿色性能相关设施设备的，由住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处三万元以上五万元以下罚款，对个人处五千元以上一万元以下罚款。

第三十六条【法律责任三】违反本条例规定的行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

第六章  附  则

第三十七条【名词解释】本条例中下列用语的含义：

绿色改造，是指以节约能源资源、改善人居环境、提升使用功能等为目标，对既有建筑进行维护、更新、加固等活动。

近零能耗建筑，是指适应气候特征和场地条件，通过被动式建筑设计降低建筑供暖、空调、照明需求，通过主动技术措施提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，室内环境参数和能效指标符合有关规定的建筑。

被动式超低能耗建筑，是指适应气候特征和自然条件，通过被动式技术措施降低建筑供暖、空调、照明需求，提升主动式能源设备与系统效率，合理利用可再生能源，且室内环境参数和能效指标符合相关标准规定的民用建筑。

绿色施工，是指在保证质量、安全等基本要求的前提下，以人为本，通过科学管理和技术进步，最大限度节约资源，减少对生态环境影响的工程施工活动。

第三十八条【参照执行地区】石家庄高新技术产业开发区、石家庄经济技术开发区参照本条例执行。

第三十九条【施行时间】本条例自££年£月£日起施行。